ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Πετρούπολη,  13/07 /2017

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 14608

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση                  : Κ Βάρναλη 76-78

Ταχ. Κώδικας             : 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες								: Φ. Παπαδοπούλου

Τηλ. επικοινωνίας	     : 213 2024409/456

Fax                             : 213 2024418

# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017, ύψους ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (59.517,00€) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016) και 4447/2016 (ΦΕΚ 241  Α΄/23-12-2016).

- Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  όπως  σήμερα   ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

- Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09- 03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

- Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ  204/Α/15-09-2011),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

- Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9 εδ.β  του άρθρου 209.

- Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου  Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147)  για  διαδικασίες  σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των  οδηγιών.

- Την	Κατευθυντήρια   Οδηγία	15	ΕΑΑΔΗΣΥ   (Απόφαση   161/2016)    «Οδηγίες   συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.  4412/16.

- Η με αριθμό 33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001560780.

- Την αριθμ.99/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  έγινε η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τις αναληφθείσες Α.Α.Υ579 και 578/12-7-2017

- Τη με αριθμό 102/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α)  οι τεχνικές προδιαγραφές και γ) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017».

- Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001693039.

- Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτους 2017.

# ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017», προϋπολογισμού  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (59.517,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το ποσό των 14.000,00€  τον Κωδικό Αριθμού Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 10-6634,0001 (AAY 578/12-7-2017) και το ποσό των 2.000,00€ τον Κωδικό Αριθμού Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) 60.6634.0001 (ΑΑΥ 579/12-7-2017)  του Προϋπολογισμού του Δήμου Πετρούπολης για το έτος 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018.

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Πετρούπολης.

Προσφορές γίνονται δεκτές για την παρακάτω προμήθεια :

Ομάδα Α΄

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σφουγγάρι Κουζίνας Mεγάλο | ΤΕΜ | 600 | 39830000-9 |
| 2 | Πετσέτα Τύπου Wettex No5 | ΤΕΜ | 700 | 39830000-9 |
| 3 | Σκούπα Απλή Νο 711 | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 4 | Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Ακρυλική 400gr με Τρέσα ανταλλακτικό πανί | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 5 | Σφουγγαρίστρα Wettex Special Βιδωτή | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 6 | Παρκετέζα Γίγας Ανταλλακτικό Πανί 1m | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 7 | Κουβάς Σφουγγαρίσματος με Στύπτη Στρογγυλός ή οβάλ 15lt | ΤΕΜ | 25 | 39830000-9 |
| 8 | Κρεμοσάπουνο Υποαλεργικό με αντλία 250ml | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 9 | Κρεμοσάπουνο Υπαλλεργικό 4lt | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 10 | Υγρό Πιάτων 750ml | ΤΕΜ | 600 | 39830000-9 |
| 11 | Υγρό Τζαμιών 500ml | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 12 | Χλώριο Απλό Αρωματισμένο 4lt | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 13 | Χλώριο Παχύρευστο, 1250ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 700 | 39830000-9 |
| 14 | Υγρό Καθαρισμού Αλάτων 500ml με Αντλία Ψεκασμού | ΤΕΜ | 120 | 39830000-9 |
| 15 | Καθαριστικό WC 750ml gel | ΤΕΜ | 350 | 39830000-9 |
| 16 | Χαρτί Υγείας Διπλό φύλλο, 8 Ρολα, 115gr | ΤΕΜ | 3000 | 39830000-9 |
| 17 | Χαρτί κουζίνας Επαγγελματικό 1kgr | ΤΕΜ | 1100 | 39830000-9 |
| 18 | Χειροπετσέτα φυλαράκι Ζικ-Ζακ, 200 φύλλων | ΤΕΜ | 2500 | 39830000-9 |
| 19 | Πετσέτα καθαρισμού microfibra | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 20 | Αλουμινόχαρτο Ρολό 30cm x 30m | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 21 | Ποτήρι πλαστικό νερού,250ml 50 τμχ | ΤΕΜ | 2000 | 39830000-9 |
| 22 | Υγρό καθαριστικό τύπου Σουάζ 4lt | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 23 | Χαρτοδοχείο Πλαστικό με Πεντάλ 6Lit WC | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 24 | Μωρομάντηλα 80 ΤΕΜ | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 25 | Αφρόλουτρο για Βρέφη 750 ml τύπουJohnson | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 26 | Κοντάρι Σκούπας-Σφουγγαρίστρας Μεταλλικό 130cm | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 27 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων Υγρό 4lt | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 28 | Γάντια Latex Μιας Χρήσης πακέτο 100 τεμ. S-M-L | ΠΑΚΕΤΟ | 200 | 39830000-9 |
| 29 | Καλαμάκια Πλαστικά 100 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 20 | 39830000-9 |
| 30 | Πάνες βρεφών συσκ.42 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 75 | 39830000-9 |
| 31 | Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (22cm) 20 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | 39830000-9 |
| 32 | Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων σάκος 4,8kgr Τύπου Αriel | ΤΕΜ | 45 | 39830000-9 |
| 33 | Υαλοκαθαριστήρας Επαγγελματικός Inox 40cm | ΤΕΜ | 1 | 39830000-9 |
| 34 | Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 4lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 35 | Σφουγγαράκια Νικελένια Τύπου nanas | ΤΕΜ | 200 39830000-9 |  |
| 36 | Σφουγγαρίστρα Σχοινένια Λευκή Βιδωτή | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 37 | Xαρτομάντιλα Αυτοκίνητου κουτί 100 φύλλων | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 38 | Χαρτοπετσέτες Εστιατόριου 750 gr | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 39 | Σάκοι Απορριμμάτων Μαύροι 90x120cm | ΚΙΛΟ | 1500 | 39830000-9 |
| 40 | Παρκετέζα μεγάλη Ανταλλακτικό Πανί 80cm | ΤΕΜ | 8 | 39830000-9 |
| 41 | Μονό Καρότσι Καθαριότητας Πλήρες | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 42 | Στίφτης Πρέσα για Καρότσι Επαγγελματικό | ΤΕΜ | 15 | 39830000-9 |
| 43 | Βούρτσα Καθαρισμού Χαλιών | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 44 | Σακούλες Απορριμμάτων με κορδόνι ρολό 10 τεμ. μεσαίου μεγέθους | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 45 | Υγρό Γενικού καθαρισμού (3 αρώματα), 4Lit | ΤΕΜ | 400 | 39830000-9 |
| 46 | Χλώριο Σπρέυ 750ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 47 | Σακούλες Απορριμμάτων Χαρτοδοχείου λευκοί χύμα 50x50 | ΚΙΛΟ | 700 | 39830000-9 |
| 48 | Χλώριο Απλό 2lt τύπου Klinex | ΤΕΜ | 230 | 39830000-9 |
| 49 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό 3lt | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 50 | Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων 2lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 51 | κρέμα καθαρισμού 500 ml τύπου cif | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 52 | Σκόνη Πλυσίματος Ρούχων στο Χέρι 400 γρ. | ΤΕΜ | 15 | 39830000-9 |
| 53 | Υγρό Τζαμιών 4lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 54 | Αποφρακτική Σκόνη Αποχετεύσεων TUBOFLO | ΤΕΜ | 20 | 39830000-9 |
| 55 | Υδροχλωρικό οξύ 500ml (aqua forte) | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 56 | Ταφ για την Απομάκρυνση των Νερών 1m | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 57 | Τζελ Ταχείας Αντισηψίας Δέρματος με αντλία 600ml | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 58 | Φιαλίδιο βουτανίου περιεκτικότητας 190gr | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 59 | Επιτοίχια Βάση Αντισηπτικών από Χλωριούχο Πολυβινύλιο για φιάλες 500-1000ml | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 60 | Ζεύγος Γάντια Κουζίνας S-M-L-XL | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 61 | Μάσκα Χειρουργική με λάστιχο μπλέ, 50τμχ | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 62 | Χαρτοδοχείο Γραφείου Μεταλλικό-Πλεκτό 25x25x36cm | ΤΕΜ | 5 | 39830000-9 |
| 63 | Χαρτοδοχείο Μεταλλικό με Πεντάλ 12Lit | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 64 | Αποσμητικό Χώρου Σπρέυ 300ml | ΤΕΜ | 100 39830000-9 |  |
| 65 | Διάφανη Μεμβράνη Τροφίμων 30m | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 66 | Εντομοκτόνο Σπρέυ 300 ml | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 67 | Λευκαντικό Ρούχων συσκευασία 300 gr τύπου εύρηκα | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 68 | Αφαιρετικό Αλάτων Πλυντηρίου Πιάτων 2-2,5Κιλ | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 69 | Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συσκ. 5 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 50 | 39830000-9 |
| 70 | Σακούλες Τροφίμων Τύπου polybag μεσ. μέγεθος 25 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 80 | 39830000-9 |
| 71 | Σκόνη Δαπέδου Τύπου Roli συσκ. 500gr. | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 72 | Καθαριστικό Χαλιών 1lt | ΤΕΜ | 3 | 39830000-9 |
| 73 | Ξαραχνιάστρα Με Κοντάρι | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 74 | Υγρό Πατώματος Τύπου Αzax 1lt | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 75 | Υγρό Πατώματος Τύπου Azax Cloron 1lt | ΤΕΜ | 20 | 39830000-9 |
| 76 | Πλάκες σκωροκτόνου | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 77 | Λαδόκολλα Ρολό 8m | ΤΕΜ | 80 | 39830000-9 |
| 78 | Λιποκαθαριστής 500ml τύπου Overlay | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 79 | Σφικτήρας (κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 80 | Σκούπα ψάθινη με κοντάρι | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 81 | Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με λάστιχο και κοντάρι | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 82 | Φιαλίδιο βουτανίου 450gr, με βαλβίδα ασφαλείας για συσκευές υγραερίου El Greco | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |

Ομάδα Β΄

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σάκοι απορριμμάτων γίγας 80/55x110 cm χρώματος πορτοκαλί με λογότυπο Δήμου | ΚΙΛΟ | 5.000 | 39830000-9 |
| 2 | Σακούλες καλαθιών απορριμάτων 50Χ75 cm | ΚΙΛΟ | 1500 39830000-9 |  |

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Προμηθειών του Ν. 4412/2016 του Δήμου, την Δευτέρα 24/07   /2017 και ώρα 11:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα Πετρούπολης, επί της οδού Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13232.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 14:00μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Πετρούπολης επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 και θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Επιπροσθέτως,  περίληψη  τη  διακήρυξης  και  η  παρούσα  θα  αναρτηθούν  και  στην  ιστοσελίδα του Δήμου  www.petroupoli.gov.gr.  όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση  των εγγράφων της σύμβασης.

Τέλος,  η  διακήρυξη και η περίληψη  θα  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων, κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ:Β/3400/2012).

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

# Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΣYNOΠΤΙΚΟΣ |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 24/07 /2017 |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Πετρούπολη, Κ Βάρναλη 76-78 |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 59.517,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 120 ημέρες |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Από την υπογραφή της σύμβασης έως και δώδεκα μήνες τμηματικά |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ | 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.) |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	8

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΕΣ	8

1.1.1 Παροχή διευκρινίσεων	8

1.1.2 Γλώσσα	8

1.2.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.2.1   Δικαίωμα συμμετοχής	9

1.2.2   Εγγύηση συμμετοχής	9

1.2.3   Λόγοι αποκλεισμού	9

1.3      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	12

1.4      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.4.1   Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών	12

1.4.2   Περιεχόμενο φακέλου Προσφοράς	12

1.4.3   Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής	14

1.4.4   Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς	15

1.4.5   Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς	15

1.4.6   Χρόνος ισχύος των προσφορών	16

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1      ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	16

2.1.1   Αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών-προσωρινός ανάδοχος	16

2.2      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	18

2.3      ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	22

3. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1      ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	23

3.2      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24

3.3      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.1     ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	24

4.2      ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΈΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ	25

4.3      ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26

4.4      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	26

4.5      ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	27

4.6      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	27

4.7      ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	27

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

# Παράρτημα Α΄ «Ειδικοί όροι διαγωνισμού»	28

Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνικές προδιαγραφές-προϋπολογισθείσα δαπάνη	28

Ενδεικτικός προϋπολογισμός	31

Τόπος, χρόνος εκτέλεση της υπηρεσίας	33

# Παράρτημα Β΄ «Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών»	34

# Παράρτημα Γ΄ «Έντυπα οικονομικών προσφορών»	35

Παράρτημα Δ΄ «Τ.Ε.Υ.Δ.»	40

1.ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΕΣ

1.1.1 Παροχή διευκρινίσεων

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, του Δήμου Πετρούπολης στα τηλέφωνα 213 2024409/456

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

1.1.2  Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων  454 του Κ.Πολ.Δ. και άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961. Η   επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.

  - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων  Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της  παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

1.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, γιατί ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

1.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

  - Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους  λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008  σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195

της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4  αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού  συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το   ν.

3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης ΑπρΠετρούπολης 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για   την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215  ).»

# Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά  την  καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος   ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

# Επίσης αποκλείονται:

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.  4412/16,

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν  υπαχθεί

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

# γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

# 1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνεται στο μειοδότη που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για την ομάδα για την οποία συμμετέχει, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του παρόντος.

# 1.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

# 1.4.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 21/07/2017 και ώρα 14:00μμ ή να καταθέσουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την 24/07/2017 και ώρα  11:00πμ στο Δημαρχείο Πετρούπολης, επί της οδού Κ Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13232.

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

# 1.4.2 Περιεχόμενο φακέλου Προσφοράς

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

# Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα  παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:

| α. | Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- |
| β. | Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. |
| γ. | Ο τίτλος της σύμβασης. |
| δ. | Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). |
| ε. | Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. |

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα  εξής:

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.3 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής  (άρθρο 93 του Ν.4412/16).

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.4.4 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 94 του Ν.4412/16) .

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 1.4.5 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 95 του Ν.4412/16)  .

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.

1.4.3 Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες)

β. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με τα παραρτήματά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή

2.Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.4  του   Ν.4412/2016  (Α’147)  για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των  οδηγιών,  σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθμ.  158/2016  απόφασης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β’  3698  16‐11‐2016),  το  οποίο  επισυνάπτεται  στη  παρούσα  διακήρυξη  (παράρτημα Δ).

Οδηγίες για  τη  συμπλήρωσή  της  υπάρχουν   στην κατευθυντήρια  οδηγία  15  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με  αρ. πρωτ. 5797/25‐11‐2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ).

Προς  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  επικουρικά  ο  Δήμος  έχει  αναρτήσει  στο  site  του,  και  συγκεκριμένα  στο  πεδίο Προκηρύξεις  –  Διαγωνισμοί,  συνημμένο  το  σχετικό  αρχείο  σε  επεξεργάσιμη μορφή (τύπου word).

Οι  πληροφορίες  που  ορίζονται  στα  μέρη  ΙΙ  και  ΙΙΙ    δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για  υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.  Οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  του  μέρους  IV  περιορίζονται  αποκλειστικά στο «α.Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και  δεν χρήζει συμπλήρωσης  το υπόλοιπο μέρος.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί    από  τους  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλει  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά ,  όταν  αυτό  απαιτείται  για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο),  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  30  ημερολογιακών  ημερών  πριν  τη  καταληκτική  ημερομηνία    υποβολής  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση   του γνησίου της υπογραφής.   Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.  Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή  ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό  πρόσωπο,  εταιρία,  συνεταιρισμό  ή  και  ένωση  προμηθευτών.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές,  εκτός  εάν  αποσύρει  ο  ενδιαφερόμενος  όλες  τις  προσφορές  εκτός από µία, µε την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, όσον αφορά το Μέρος IV, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ενότητα  (α).

# 1.4.4 Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο Περιγραφικό τιμολόγιο της αριθμ.33/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

# Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

1.4.5 Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Η τιμή των προς διενέργεια προσφορών δίνεται ανά μονάδα.

Οι οικονομικές προσφορές δύναται να περιλαμβάνουν τμήμα των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά για το παραπάνω τμήμα θα αφορά όλη την ποσότητα, όπως αυτή εντοπίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές  υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

1.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων μηνών από την επόμενη της  διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από των ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# 2.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# 2.1.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών – προσωρινός ανάδοχος

# Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών.

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών  των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως  την  απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

# 2.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε  σφραγισμένο  φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.  4412/2016:

# α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση  της

ως  άνω  σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις   βάρος  τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου  73

του Ν. 4412/2016 ήτοι :

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές  αποφάσεις.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις  νόμου

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

# Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :

# α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

  - Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του.

# Τα παραστατικά εκπροσώπησης

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

  - Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

# β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες  πολίτες

# Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως  ακολούθως:

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει   η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα  ΦΕΚ

# Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή  Ι.Κ.Ε.)

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια  αρχή.

# Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως  ακολούθως:

  - Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό   (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).

  - Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό	 συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.

  - Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η  Ι.Κ.Ε)

# γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

# Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω  έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

# δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

- Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες  πολίτες,

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

# ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή  δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα  πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη  τιμή,  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο Δήμος Πετρούπολης (μέσω του Τμήματος Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

# 2.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να  προτείνει:

α. Κατακύρωση της διενέργειας της υπηρεσίας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.    β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.

- Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη  συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική  πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον ανάδοχο    να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την  κοινοποίηση  σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής  εκτέλεσης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν  προσέλθει  να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

- ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

# 3.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ήκοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ.

# Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του  αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

# Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα  Β΄.

# 3.2 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. λήξει ο χρόνος υλοποίησής της, ήτοι δέκα μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

β. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη  σύμβαση.

ε. ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση του συνόλου των εκδηλώσεων που προβλέφθηκαν στην παρούσα διακήρυξη.

# 3.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης , δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

# 4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τον τεχνικό του εξοπλισμό και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων νομίμων δικαιολογητικών (π.χ. τιμολόγια) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που θα ζητηθεί π.χ. φορολογική-ασφαλισιτκή ενημερότητα) που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο οριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών  ενταλμάτων.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3,6%, και φόρος προμηθευτών 4%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον  Προμηθευτή.

Σε περίπτωση που δεν ανατεθεί και δεν ανατεθεί το σύνολο του ανατεθειμένου προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται μόνο την αμοιβή για τις παρασχεθείσες έως τη λύση της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αναζήτηση και διεκδίκηση του υπολοίπου της αμοιβής καθώς και οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.

# 4.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος  δεν  προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική  πρόσκληση)

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

- Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως  ισχύει). Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της  σύμβασης.

- Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του  Ν.4412/16.

# 4.3 ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

4.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό  φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους  φροντίδα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου  απαιτείται.

# 4.5 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για    τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα,  με  εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία  κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από  επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

# 4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και  κάθε διαφορά που θα προκύψει  μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια.    Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα  να  αναφύονται  μεταξύ τους.

# 4.7 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών  κ.λπ.

- Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  Πετρούπολης.

- Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.

- Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την  τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων  ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει,  με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα  αξιολογεί  την  αμέσως  καλύτερη  τεχνική προσφορά.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α΄

Αντικείμενο της προμήθειας-Τεχνικές προδιαγραφές-Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Η μελέτη αυτή συντάσσεται για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά ευρώ (59.517,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Πετρούπολης και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμού Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018  όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

| α/α | Κωδικός Αριθμός Εξόδου |  | Ποσό |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 10.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017 | 14.000,00€ |  |
| 2 | 60.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017 | 2.000,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 16.000,00€ |

Το προς προμήθεια υλικό πρέπει να πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο της με αριθμό 33/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης.

Οι ποσότητες του προς προμήθεια υλικού καθώς και ο σχετικό κωδικός (CPV) φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

Ομάδα Α΄

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Σφουγγάρι Κουζίνας Mεγάλο | ΤΕΜ | 600 | 39830000-9 |  |
| 2 | Πετσέτα Τύπου Wettex No5 | ΤΕΜ | 700 | 39830000-9 |
| 3 | Σκούπα Απλή Νο 711 | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 4 | Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Ακρυλική 400gr με Τρέσα ανταλλακτικό πανί | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 5 | Σφουγγαρίστρα Wettex Special Βιδωτή | ΤΕΜ | 100 39830000-9 |  |
| 6 | Παρκετέζα Γίγας Ανταλλακτικό Πανί 1m | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 7 | Κουβάς Σφουγγαρίσματος με Στύπτη Στρογγυλός ή οβάλ 15lt | ΤΕΜ | 25 | 39830000-9 |
| 8 | Κρεμοσάπουνο Υποαλεργικό με αντλία 250ml | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 9 | Κρεμοσάπουνο Υπαλλεργικό 4lt | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 10 | Υγρό Πιάτων 750ml | ΤΕΜ | 600 | 39830000-9 |
| 11 | Υγρό Τζαμιών 500ml | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 12 | Χλώριο Απλό Αρωματισμένο 4lt | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 13 | Χλώριο Παχύρευστο, 1250ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 700 | 39830000-9 |
| 14 | Υγρό Καθαρισμού Αλάτων 500ml με Αντλία Ψεκασμού | ΤΕΜ | 120 39830000-9 |  |
| 15 | Καθαριστικό WC 750ml gel | ΤΕΜ | 350 | 39830000-9 |
| 16 | Χαρτί Υγείας Διπλό φύλλο, 8 Ρολα, 115gr | ΤΕΜ | 3000 | 39830000-9 |
| 17 | Χαρτί κουζίνας Επαγγελματικό 1kgr | ΤΕΜ | 1100 | 39830000-9 |
| 18 | Χειροπετσέτα φυλαράκι Ζικ-Ζακ, 200 φύλλων | ΤΕΜ | 2500 | 39830000-9 |
| 19 | Πετσέτα καθαρισμού microfibra | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 20 | Αλουμινόχαρτο Ρολό 30cm x 30m | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 21 | Ποτήρι πλαστικό νερού,250ml 50 τμχ | ΤΕΜ | 2000 | 39830000-9 |
| 22 | Υγρό καθαριστικό τύπου Σουάζ 4lt | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 23 | Χαρτοδοχείο Πλαστικό με Πεντάλ 6Lit WC | ΤΕΜ | 2 39830000-9 |  |
| 24 | Μωρομάντηλα 80 ΤΕΜ | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 25 | Αφρόλουτρο για Βρέφη 750 ml τύπουJohnson | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 26 | Κοντάρι Σκούπας-Σφουγγαρίστρας Μεταλλικό 130cm | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 27 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων Υγρό 4lt | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 28 | Γάντια Latex Μιας Χρήσης πακέτο 100 τεμ. S-M-L | ΠΑΚΕΤΟ | 200 | 39830000-9 |
| 29 | Καλαμάκια Πλαστικά 100 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 20 | 39830000-9 |
| 30 | Πάνες βρεφών συσκ.42 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 75 | 39830000-9 |
| 31 | Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (22cm) 20 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | 39830000-9 |
| 32 | Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων σάκος 4,8kgr Τύπου Αriel | ΤΕΜ | 45 | 39830000-9 |
| 33 | Υαλοκαθαριστήρας Επαγγελματικός Inox 40cm | ΤΕΜ | 1 | 39830000-9 |
| 34 | Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 4lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 35 | Σφουγγαράκια Νικελένια Τύπου nanas | ΤΕΜ | 200 | 39830000-9 |
| 36 | Σφουγγαρίστρα Σχοινένια Λευκή Βιδωτή | ΤΕΜ | 50 | 39830000-9 |
| 37 | Xαρτομάντιλα Αυτοκίνητου κουτί 100 φύλλων | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 38 | Χαρτοπετσέτες Εστιατόριου 750 gr | ΤΕΜ | 250 | 39830000-9 |
| 39 | Σάκοι Απορριμμάτων Μαύροι 90x120cm | ΚΙΛΟ | 1500 | 39830000-9 |
| 40 Παρκετέζα μεγάλη Ανταλλακτικό Πανί 80cm | ΤΕΜ | 8 | 39830000-9 |  |
| 41 | Μονό Καρότσι Καθαριότητας Πλήρες | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 42 | Στίφτης Πρέσα για Καρότσι Επαγγελματικό | ΤΕΜ | 15 | 39830000-9 |
| 43 | Βούρτσα Καθαρισμού Χαλιών | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 44 | Σακούλες Απορριμμάτων με κορδόνι ρολό 10 τεμ. μεσαίου μεγέθους | ΤΕΜ 150 | 39830000-9 |  |
| 45 | Υγρό Γενικού καθαρισμού (3 αρώματα), 4Lit | ΤΕΜ | 400 | 39830000-9 |
| 46 | Χλώριο Σπρέυ 750ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 47 | Σακούλες Απορριμμάτων Χαρτοδοχείου λευκοί χύμα 50x50 | ΚΙΛΟ | 700 | 39830000-9 |
| 48 | Χλώριο Απλό 2lt τύπου Klinex | ΤΕΜ | 230 39830000-9 |  |
| 49 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό 3lt | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 50 | Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων 2lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 51 | κρέμα καθαρισμού 500 ml τύπου cif | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 52 | Σκόνη Πλυσίματος Ρούχων στο Χέρι 400 γρ. | ΤΕΜ | 15 | 39830000-9 |
| 53 | Υγρό Τζαμιών 4lt | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 54 | Αποφρακτική Σκόνη Αποχετεύσεων TUBOFLO | ΤΕΜ | 20 | 39830000-9 |
| 55 | Υδροχλωρικό οξύ 500ml (aqua forte) | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 56 | Ταφ για την Απομάκρυνση των Νερών 1m | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 57 Τζελ Ταχείας Αντισηψίας Δέρματος με αντλία 600ml | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |  |
| 58 | Φιαλίδιο βουτανίου περιεκτικότητας 190gr | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 59 | Επιτοίχια Βάση Αντισηπτικών από Χλωριούχο Πολυβινύλιο για φιάλες 500-1000ml | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 60 | Ζεύγος Γάντια Κουζίνας S-M-L-XL | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 61 | Μάσκα Χειρουργική με λάστιχο μπλέ, 50τμχ | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 62 | Χαρτοδοχείο Γραφείου Μεταλλικό-Πλεκτό 25x25x36cm | ΤΕΜ | 5 | 39830000-9 |
| 63 | Χαρτοδοχείο Μεταλλικό με Πεντάλ 12Lit | ΤΕΜ | 2 | 39830000-9 |
| 64 | Αποσμητικό Χώρου Σπρέυ 300ml | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 65 | Διάφανη Μεμβράνη Τροφίμων 30m | ΤΕΜ | 100 | 39830000-9 |
| 66 | Εντομοκτόνο Σπρέυ 300 ml | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 67 | Λευκαντικό Ρούχων συσκευασία 300 gr τύπου εύρηκα | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 68 | Αφαιρετικό Αλάτων Πλυντηρίου Πιάτων 2-2,5Κιλ | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 69 | Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συσκ. 5 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 50 | 39830000-9 |
| 70 | Σακούλες Τροφίμων Τύπου polybag μεσ. μέγεθος 25 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 80 | 39830000-9 |
| 71 | Σκόνη Δαπέδου Τύπου Roli συσκ. 500gr. | ΤΕΜ | 60 | 39830000-9 |
| 72 | Καθαριστικό Χαλιών 1lt | ΤΕΜ | 3 | 39830000-9 |
| 73 | Ξαραχνιάστρα Με Κοντάρι | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 74 | Υγρό Πατώματος Τύπου Αzax 1lt | ΤΕΜ | 300 | 39830000-9 |
| 75 | Υγρό Πατώματος Τύπου Azax Cloron 1lt | ΤΕΜ | 20 | 39830000-9 |
| 76 | Πλάκες σκωροκτόνου | ΤΕΜ | 4 | 39830000-9 |
| 77 | Λαδόκολλα Ρολό 8m | ΤΕΜ | 80 | 39830000-9 |
| 78 | Λιποκαθαριστής 500ml τύπου Overlay | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 79 | Σφικτήρας (κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα | ΤΕΜ | 10 | 39830000-9 |
| 80 | Σκούπα ψάθινη με κοντάρι | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |
| 81 | Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με λάστιχο και κοντάρι | ΤΕΜ | 150 | 39830000-9 |
| 82 Φιαλίδιο βουτανίου 450gr, με βαλβίδα ασφαλείας για συσκευές υγραερίου El Greco | ΤΕΜ | 70 | 39830000-9 |  |

Ομάδα Β΄

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σάκοι απορριμμάτων γίγας 80/55x110 cm χρώματος πορτοκαλί με λογότυπο Δήμου | ΚΙΛΟ | 5.000 | 39830000-9 |
| 2 | Σακούλες καλαθιών απορριμάτων 50Χ75 cm | ΚΙΛΟ | 1500 | 39830000-9 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Α΄

| Α/Α. | ΕΙΔΟΣ | Α. Τ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΠΟΣΟ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σφουγγάρι Κουζίνας Mεγάλο | 1 | ΤΕΜ | 600 | 0,20 | 120,00 |
| 2 | Πετσέτα Τύπου Wettex No5 | 2 | ΤΕΜ | 700 | 0,90 | 630,00 |
| 3 | Σκούπα Απλή Νο 711 | 3 | ΤΕΜ | 150 | 0,85 | 127,50 |
| 4 | Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Ακρυλική 400gr με Τρέσα ανταλλακτικό πανί | 4 | ΤΕΜ | 100 | 2,50 | 250,00 |
| 5 | Σφουγγαρίστρα Wettex Special Βιδωτή | 5 | ΤΕΜ | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 6 | Παρκετέζα Γίγας Ανταλλακτικό Πανί 1m | 6 | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 7 | Κουβάς Σφουγγαρίσματος με Στύπτη Στρογγυλός ή οβάλ 15lt | 7 | ΤΕΜ | 25 | 2,80 | 70,00 |
| 8 | Κρεμοσάπουνο Υποαλεργικό με αντλία 250ml | 8 | ΤΕΜ | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 9 | Κρεμοσάπουνο Υπαλλεργικό 4lt | 9 | ΤΕΜ | 200 | 2,50 | 500,00 |
| 10 | Υγρό Πιάτων 750ml | 10 | ΤΕΜ | 600 | 0,90 | 540,00 |
| 11 | Υγρό Τζαμιών 500ml | 11 | ΤΕΜ | 200 | 1,00 | 200,00 |
| 12 | Χλώριο Απλό Αρωματισμένο 4lt | 12 | ΤΕΜ | 50 | 2,40 | 120,00 |
| 13 | Χλώριο Παχύρευστο, 1250ml τύπου Klinex | 13 | ΤΕΜ | 700 | 1,30 | 910,00 |
| 14 | Υγρό Καθαρισμού Αλάτων 500ml με Αντλία Ψεκασμού | 14 | ΤΕΜ | 120 | 1,20 | 144,00 |
| 15 | Καθαριστικό WC 750ml gel | 15 | ΤΕΜ | 350 | 1,00 | 350,00 |
| 16 Χαρτί Υγείας Διπλό φύλλο, 8 Ρολα, 115gr | 16 | ΤΕΜ | 3000 | 2,30 | 6.900,00 |  |
| 17 | Χαρτί κουζίνας Επαγγελματικό 1kgr | 17 | ΤΕΜ | 1100 | 2,25 | 2.475,00 |
| 18 | Χειροπετσέτα φυλαράκι Ζικ-Ζακ, 200 φύλλων | 18 | ΤΕΜ | 2500 | 0,67 | 1.675,00 |
| 19 | Πετσέτα καθαρισμού microfibra | 19 | ΤΕΜ | 150 | 1,25 | 187,50 |
| 20 Αλουμινόχαρτο Ρολό 30cm x 30m | 20 | ΤΕΜ | 50 | 1,90 | 95,00 |  |
| 21 | Ποτήρι πλαστικό νερού,250ml 50 τμχ | 21 | ΤΕΜ | 2000 | 1,10 | 2.200,00 |
| 22 | Υγρό καθαριστικό τύπου Σουάζ 4lt | 22 | ΤΕΜ | 60 | 6,50 | 390,00 |
| 23 | Χαρτοδοχείο Πλαστικό με Πεντάλ 6Lit WC | 23 | ΤΕΜ | 2 | 5,80 | 11,60 |
| 24 | Μωρομάντηλα 80 ΤΕΜ | 24 | ΤΕΜ | 250 | 1,10 | 275,00 |
| 25 | Αφρόλουτρο για Βρέφη 750 ml τύπουJohnson | 25 | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 26 | Κοντάρι Σκούπας-Σφουγγαρίστρας Μεταλλικό 130cm | 26 | ΤΕΜ | 200 | 0,60 | 120,00 |
| 27 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων Υγρό 4lt | 27 | ΤΕΜ | 200 | 5,80 | 1.160,00 |
| 28 Γάντια Latex Μιας Χρήσης πακέτο 100 τεμ. S-M-L | 28 | ΠΑΚΕΤΟ | 200 | 3,80 | 760,00 |  |
| 29 | Καλαμάκια Πλαστικά 100 τεμ. | 29 | ΠΑΚΕΤΟ | 20 | 0,45 | 9,00 |
| 30 | Πάνες βρεφών συσκ.42 τεμ. | 30 | ΠΑΚΕΤΟ | 75 | 10,50 | 787,50 |
| 31 | Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (22cm) 20 τεμ. | 31 | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | 1,10 | 11,00 |
| 32 | Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων σάκος 4,8kgr Τύπου Αriel | 32 | ΤΕΜ | 45 | 8,00 | 360,00 |
| 33 | Υαλοκαθαριστήρας Επαγγελματικός Inox 40cm | 33 | ΤΕΜ | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 34 | Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 4lt | 34 | ΤΕΜ | 100 | 6,50 | 650,00 |
| 35 | Σφουγγαράκια Νικελένια Τύπου nanas | 35 | ΤΕΜ | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 36 | Σφουγγαρίστρα Σχοινένια Λευκή Βιδωτή | 36 | ΤΕΜ | 50 | 1,60 | 80,00 |
| 37 | Χαρτομάντιλα Αυτοκίνητου κουτί 100 φύλλων | 37 | ΤΕΜ | 250 | 0,70 | 175,00 |
| 38 | Χαρτοπετσέτες Εστιατόριου 750 gr | 38 | ΤΕΜ | 250 | 2,10 | 525,00 |
| 39 | Σάκοι Απορριμμάτων Μαύροι 90x120cm | 39 | ΚΙΛΟ | 1500 | 1,50 | 2.250,00 |
| 40 | Παρκετέζα μεγάλη Ανταλλακτικό Πανί 80cm | 40 | ΤΕΜ | 8 | 7,00 | 56,00 |
| 41 | Μονό Καρότσι Καθαριότητας Πλήρες | 41 | ΤΕΜ | 2 | 68,00 | 136,00 |
| 42 | Στίφτης Πρέσα για Καρότσι Επαγγελματικό | 42 | ΤΕΜ | 15 | 25,00 | 375,00 |
| 43 | Βούρτσα Καθαρισμού Χαλιών | 43 | ΤΕΜ | 4 | 1,50 | 6,00 |
| 44 | Σακούλες Απορριμμάτων με κορδόνι ρολό 10 τεμ. μεσαίου μεγέθους | 44 | ΤΕΜ | 150 | 0,65 | 97,50 |
| 45 | Υγρό Γενικού καθαρισμού (3 αρώματα), 4Lit | 45 | ΤΕΜ | 400 | 2,50 | 1.000,00 |
| 46 | Χλώριο Σπρέι 750ml τύπου Klinex | 46 | ΤΕΜ | 300 | 2,10 | 630,00 |
| 47 | Σακούλες Απορριμμάτων Χαρτοδοχείου λευκοί χύμα 50x50 | 47 | ΚΙΛΟ 700 | 3,10 | 2.170,00 |  |
| 48 | Χλώριο Απλό 2lt τύπου Klinex | 48 | ΤΕΜ | 230 | 1,10 | 253,00 |
| 49 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό 3lt | 49 | ΤΕΜ | 70 | 4,30 | 301,00 |
| 50 | Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων 2lt | 50 | ΤΕΜ | 100 | 2,40 | 240,00 |
| 51 | κρέμα καθαρισμού 500 ml τύπου cif | 51 | ΤΕΜ | 300 | 1,20 360,00 |  |
| 52 | Σκόνη Πλυσίματος Ρούχων στο Χέρι 400 γρ. | 52 | ΤΕΜ | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 53 | Υγρό Τζαμιών 4lt | 53 | ΤΕΜ | 100 | 3,80 | 380,00 |
| 54 | Αποφρακτική Σκόνη Αποχετεύσεων TUBOFLO | 54 | ΤΕΜ | 20 | 0,80 | 16,00 |
| 55 | Υδροχλωρικό οξύ 500ml (aqua forte) | 55 | ΤΕΜ | 300 | 0,50 | 150,00 |
| 56 | Ταφ για την Απομάκρυνση των Νερών 1m | 56 | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 |
| 57 | Τζελ Ταχείας Αντισηψίας Δέρματος με αντλία 600ml | 57 | ΤΕΜ | 300 | 3,50 | 1.050,00 |
| 58 | Φιαλίδιο βουτανίου περιεκτικότητας 190gr | 58 | ΤΕΜ | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 59 | Επιτοίχια Βάση Αντισηπτικών από Χλωριούχο Πολυβινύλιο για φιάλες 500-1000ml | 59 | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 60 | Ζεύγος Γάντια Κουζίνας S-M-L-XL | 60 | ΤΕΜ | 150 | 0,95 | 142,50 |
| 61 | Μάσκα Χειρουργική με λάστιχο μπλε, 50τμχ | 61 | ΤΕΜ | 10 | 2,64 | 26,40 |
| 62 | Χαρτοδοχείο Γραφείου Μεταλλικό-Πλεκτό 25x25x36cm | 62 | ΤΕΜ | 5 | 8,20 | 41,00 |
| 63 | Χαρτοδοχείο Μεταλλικό με Πεντάλ 12Lit | 63 | ΤΕΜ | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 64 | Αποσμητικό Χώρου Σπρέι 300ml | 64 | ΤΕΜ | 100 | 2,20 | 220,00 |
| 65 | Διάφανη Μεμβράνη Τροφίμων 30m | 65 | ΤΕΜ | 100 | 1,02 | 102,00 |
| 66 | Εντομοκτόνο Σπρέι 300 ml | 66 | ΤΕΜ | 70 | 3,50 | 245,00 |
| 67 | Λευκαντικό Ρούχων συσκευασία 300 gr τύπου εύρηκα | 67 | ΤΕΜ | 60 | 1,20 | 72,00 |
| 68 | Αφαιρετικό Αλάτων Πλυντηρίου Πιάτων 2-2,5Κιλ | 68 | ΤΕΜ | 10 | 3,52 | 35,20 |
| 69 | Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συσκ. 5 τεμ. | 69 | ΠΑΚΕΤΟ | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 70 | Σακούλες Τροφίμων Τύπου polybag μεσ. μέγεθος 25 τεμ. | 70 | ΠΑΚΕΤΟ | 80 | 0,90 | 72,00 |
| 71 | Σκόνη Δαπέδου Τύπου Roli συσκ. 500gr. | 71 | ΤΕΜ | 60 | 1,35 | 81,00 |
| 72 | Καθαριστικό Χαλιών 1lt | 72 | ΤΕΜ | 3 | 7,00 | 21,00 |
| 73 | Ξαραχνιάστρα Με Κοντάρι | 73 | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 74 | Υγρό Πατώματος Τύπου Αzax 1lt | 74 | ΤΕΜ | 300 | 1,40 | 420,00 |
| 75 | Υγρό Πατώματος Τύπου Azax Cloron 1lt | 75 | ΤΕΜ 20 | 2,60 | 52,00 |  |
| 76 | Πλάκες σκωροκτόνου | 76 | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 |
| 77 | Λαδόκολλα Ρολό 8m | 77 | ΤΕΜ | 80 | 1,35 | 108,00 |
| 78 | Λιποκαθαριστής 500ml τύπου Overlay | 78 | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 79 | Σφικτήρας (κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα | 79 | ΤΕΜ | 10 | 2,20 | 22,00 |
| 80 | Σκούπα ψάθινη με κοντάρι | 80 | ΤΕΜ | 70 | 2,93 | 205,10 |
| 81 | Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με λάστιχο και κοντάρι | 81 | ΤΕΜ | 150 | 2,10 | 315,00 |
| 82 | Φιαλίδιο βουτανίου 450gr, με βαλβίδα ασφαλείας για συσκευές υγραερίου El Greco | 82 | ΤΕΜ | 70 | 4,75 | 332,50 |
|  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 36.097,30 |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Β΄

| Α/Α. | ΕΙΔΟΣ | ΑΡ. ΤΙΜ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΠΟΣΟ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σάκοι απορριμμάτων γίγας 80/55x110 cm χρώματος πορτοκαλί με λογότυπο Δήμου | 1 | ΚΙΛΟ | 5.000 | 1,9 | 9.500,00 |
| 2 | Σακούλες καλαθιών απορριμμάτων 50Χ75 cm | 2 | ΚΙΛΟ 1.500 | 1,6 | 2.400,00 |  |
|  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): | 11.900,00 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Α΄ ΚΑΙ Β΄

| Α/Α. | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ(€) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 36.097,30 |
| 2 | Προμήθεια σακουλών γίγας | 11.900,00 |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): | 47.997,30 |
|  | Φ.Π.Α. 24% (€) | 11.519,35 |
|  | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ(€): | 0,35 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): | 59.517,00 |

Τόπος, χρόνος και τρόπος Παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  σύμφωνα με τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας τμηματικά και με συνολική παράδοσης διάρκειας δέκα (10) μηνών. Ο τμηματικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια αποδεικτικό, θεωρημένο από κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης των υπό προμήθεια ειδών, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν τα είδη. Τα υλικά θα παραδοθούν επί εδάφους στον τόπο που θα υποδείξει η ενδιαφερόμενη για την προμήθεια Υπηρεσία.

# Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

(Ανήκει στη διακήρυξη          /2017)

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..  υπέρ του:

(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)   .............................., ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................…………………………………..,  ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  .......................………………………………….. ή

- [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών  προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση)  ..................  (συμπληρώνεται  με  όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή  κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2017», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  του Δήμου Πετρούπολης.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να  εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ ΄»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα Α΄

| «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017» |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή ανά μονάδα | Συνολική ενδεικτική τιμή |
| 1 | Σφουγγάρι Κουζίνας Mεγάλο | ΤΕΜ | 600 |  |  |
| 2 | Πετσέτα Τύπου Wettex No5 | ΤΕΜ | 700 |  |  |
| 3 | Σκούπα Απλή Νο 711 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 4 | Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Ακρυλική 400gr με Τρέσα ανταλλακτικό πανί | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | Σφουγγαρίστρα Wettex Special Βιδωτή | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 6 | Παρκετέζα Γίγας Ανταλλακτικό Πανί 1m | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 7 | Κουβάς Σφουγγαρίσματος με Στύπτη Στρογγυλός ή οβάλ 15lt | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 8 | Κρεμοσάπουνο Υποαλεργικό με αντλία 250ml | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 9 | Κρεμοσάπουνο Υπαλλεργικό 4lt | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 10 | Υγρό Πιάτων 750ml | ΤΕΜ | 600 |  |  |
| 11 | Υγρό Τζαμιών 500ml | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 12 | Χλώριο Απλό Αρωματισμένο 4lt | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 13 | Χλώριο Παχύρευστο, 1250ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 700 |  |  |
| 14 | Υγρό Καθαρισμού Αλάτων 500ml με Αντλία Ψεκασμού | ΤΕΜ 120 |  |  |  |
| 15 | Καθαριστικό WC 750ml gel | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 16 | Χαρτί Υγείας Διπλό φύλλο, 8 Ρολα, 115gr | ΤΕΜ | 3000 |  |  |
| 17 | Χαρτί κουζίνας Επαγγελματικό 1kgr | ΤΕΜ | 1100 |  |  |
| 18 | Χειροπετσέτα φυλαράκι Ζικ-Ζακ, 200 φύλλων | ΤΕΜ | 2500 |  |  |
| 19 | Πετσέτα καθαρισμού microfibra | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 20 | Αλουμινόχαρτο Ρολό 30cm x 30m | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 21 | Ποτήρι πλαστικό νερού,250ml 50 τμχ | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| 22 | Υγρό καθαριστικό τύπου Σουάζ 4lt | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 23 | Χαρτοδοχείο Πλαστικό με Πεντάλ 6Lit WC | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 24 | Μωρομάντηλα 80 ΤΕΜ | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 25 Αφρόλουτρο για Βρέφη 750 ml τύπουJohnson | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 26 | Κοντάρι Σκούπας-Σφουγγαρίστρας Μεταλλικό 130cm | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 27 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων Υγρό 4lt | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 28 | Γάντια Latex Μιας Χρήσης πακέτο 100 τεμ. S-M-L | ΠΑΚΕΤΟ | 200 |  |  |
| 29 | Καλαμάκια Πλαστικά 100 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 20 |  |  |
| 30 | Πάνες βρεφών συσκ.42 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 75 |  |  |
| 31 | Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (22cm) 20 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |  |  |
| 32 | Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων σάκος 4,8kgr Τύπου Αriel | ΤΕΜ | 45 |  |  |
| 33 | Υαλοκαθαριστήρας Επαγγελματικός Inox 40cm | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 34 | Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 4lt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 35 | Σφουγγαράκια Νικελένια Τύπου nanas | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 36 | Σφουγγαρίστρα Σχοινένια Λευκή Βιδωτή | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 37 | Xαρτομάντιλα Αυτοκίνητου κουτί 100 φύλλων | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 38 | Χαρτοπετσέτες Εστιατόριου 750 gr | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 39 | Σάκοι Απορριμμάτων Μαύροι 90x120cm | ΚΙΛΟ | 1500 |  |  |
| 40 | Παρκετέζα μεγάλη Ανταλλακτικό Πανί 80cm | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 41 | Μονό Καρότσι Καθαριότητας Πλήρες | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 42 | Στίφτης Πρέσα για Καρότσι Επαγγελματικό | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 43 | Βούρτσα Καθαρισμού Χαλιών | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| ΤΕΜ40044 | Σακούλες Απορριμμάτων με κορδόνι ρολό 10 τεμ. μεσαίου μεγέθους | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 46Υγρό Γενικού καθαρισμού (3 αρώματα), 4Lit 45 | Χλώριο Σπρέυ 750ml τύπου Klinex | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 47 | Σακούλες Απορριμμάτων Χαρτοδοχείου λευκοί χύμα 50x50 | ΚΙΛΟ | 700 |  |  |
| 48 | Χλώριο Απλό 2lt τύπου Klinex | ΤΕΜ | 230 |  |  |
| 49 | Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Υγρό 3lt | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 50 | Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων 2lt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 51 | κρέμα καθαρισμού 500 ml τύπου cif | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 52 | Σκόνη Πλυσίματος Ρούχων στο Χέρι 400 γρ. | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 53 | Υγρό Τζαμιών 4lt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 54 | Αποφρακτική Σκόνη Αποχετεύσεων TUBOFLO | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 55 | Υδροχλωρικό οξύ 500ml (aqua forte) | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 56 | Ταφ για την Απομάκρυνση των Νερών 1m | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 57 | Τζελ Ταχείας Αντισηψίας Δέρματος με αντλία 600ml | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 58 | Φιαλίδιο βουτανίου περιεκτικότητας 190gr | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 59 | Επιτοίχια Βάση Αντισηπτικών από Χλωριούχο Πολυβινύλιο για φιάλες 500-1000ml | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 60 | Ζεύγος Γάντια Κουζίνας S-M-L-XL | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 61 | Μάσκα Χειρουργική με λάστιχο μπλέ, 50τμχ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 62 | Χαρτοδοχείο Γραφείου Μεταλλικό-Πλεκτό 25x25x36cm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 63 | Χαρτοδοχείο Μεταλλικό με Πεντάλ 12Lit | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 64 | Αποσμητικό Χώρου Σπρέυ 300ml | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 65 | Διάφανη Μεμβράνη Τροφίμων 30m | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 66 | Εντομοκτόνο Σπρέυ 300 ml | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 67 | Λευκαντικό Ρούχων συσκευασία 300 gr τύπου εύρηκα | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 68 | Αφαιρετικό Αλάτων Πλυντηρίου Πιάτων 2-2,5Κιλ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 69 | Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συσκ. 5 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 50 |  |  |
| 70 | Σακούλες Τροφίμων Τύπου polybag μεσ. μέγεθος 25 τεμ. | ΠΑΚΕΤΟ | 80 |  |  |
| 71 | Σκόνη Δαπέδου Τύπου Roli συσκ. 500gr. | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 72 | Καθαριστικό Χαλιών 1lt | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 73 | Ξαραχνιάστρα Με Κοντάρι | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 74 Υγρό Πατώματος Τύπου Αzax 1lt | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 75 | Υγρό Πατώματος Τύπου Azax Cloron 1lt | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 76 | Πλάκες σκωροκτόνου | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 77 | Λαδόκολλα Ρολό 8m | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 78 | Λιποκαθαριστής 500ml τύπου Overlay | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 79 | Σφικτήρας (κάλυκας για επαγγελματική σφουγγαρίστρα | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 80 | Σκούπα ψάθινη με κοντάρι | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 81 | Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με λάστιχο και κοντάρι | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 82 | Φιαλίδιο βουτανίου 450gr, με βαλβίδα ασφαλείας για συσκευές υγραερίου El Greco | ΤΕΜ | 70 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |

Ομάδα Β΄

| «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2017» |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή ανά μονάδα | Συνολική ενδεικτική τιμή |
| 1 | Σάκοι απορριμμάτων γίγας 80/55x110 cm χρώματος πορτοκαλί με λογότυπο Δήμου | ΚΙΛΟ | 5.000 |  |  |
| 2 Σακούλες καλαθιών απορριμμάτων 50Χ75 cm | ΚΙΛΟ | 1.500 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  | Φ.Π.Α. 24% |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |

Ημερομηνία

/   /2017

(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ.

# ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των  οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1   και τη διαδικασία

ανάθεσης

| Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: |
| --- |
|  | Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ] Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6248 Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κ Βάρναλη 76-78, 13231,ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ] Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κυρ. Φ. Παπαδοπούλου] - Τηλέφωνο: [213 2024409/456] Ηλ. ταχυδρομείο: [supplies@petroupoli.gov.gr] Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.petroupoli.gov.gr] |  |
|  | Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [39830000-9] Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ001560780] Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ] Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [33/2017] |  |

# Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό  φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση | [……] |
| δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): |  |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; |  |
| Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ | [ ] Ναι [ ] Όχι |
| αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο |  |
| οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο |  |
| εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή |  |
| προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο |  |
| πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης |  |
| απασχόλησης; |  |
| Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό | [...............] |
| των εργαζομένων με αναπηρία ή |  |
| μειονεκτούντων εργαζομένων; |  |
| Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια | […...............] |
| κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με | [….] |
| αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων |  |
| ανήκουν οι απασχολούμενοι. |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: |  |
| Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της |  |
| παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, |  |
| όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του |  |
| παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος |  |
| V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση |  |
| συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. |  |
| α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου | α) [……] |
| ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό |  |
| αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά |  |
| περίπτωση: | β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας |
| β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των |
| πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, | εγγράφων):[……][……][……][……] |
| αναφέρετε: | γ) [……] |
| γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία |  |

| βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, |  |
| --- | --- |
| κατά περίπτωση, την κατάταξη στον |  |
| επίσημο κατάλογο5: | δ) [] Ναι [] Όχι |
| δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει |  |
| όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; |  |
| Εάν όχι: |  |
| Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις |  |
| πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, |  |
| ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση |  |
| ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη |  |
| σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της | ε) [] Ναι [] Όχι |
| σύμβασης: |  |
| ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση |  |
| να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής |  |
| εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και |  |
| φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα |  |
| δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα |  |
| αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει |  |
| απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική |  |
| βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας |
| μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται | εγγράφων): |
| ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |
| Εάν ναι: |  |
| α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού | α) [……] |
| φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία |  |
| (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα |  |
| καθήκοντα …): |  |
| β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς | β) [……] |
| φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη |  |
| διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: |  |
| γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της | γ) [……] |
| συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. |  |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού  φορέα

| Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: |
| --- |
|  | Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |  |
|  | Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……] [……] |  |
|  | Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |  |
|  | Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |  |
|  | Τηλέφωνο: | [……] |  |
|  | Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |  |
|  | Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |  |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7

|  | Στήριξη: | Απάντηση: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |  |  |
| Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. |

Δ: Πληροφορίες                            Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

| (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) |
| --- |
|  | Υπεργολαβική ανάθεση : | Απάντηση: |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |  |

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]17 |
| Εάν ναι, αναφέρετε18: |  |
| α) Ημερομηνία της καταδικαστικής | α) Ημερομηνία:[ ], |
| απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα | σημείο-(-α): [ ], |
| σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους | λόγος(-οι):[ ] |
| λόγους της καταδίκης, |  |
| β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· | β) [……] |
| γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην | γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού |
| καταδικαστική απόφαση: | [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] |
|  | Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται |
|  | ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή |
|  | διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, |
|  | επακριβή στοιχεία αναφοράς των |
|  | εγγράφων): |
|  | [……][……][……][……]19 |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20; | [] Ναι [] Όχι |

| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: | [……] |
| --- | --- |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 2;3 |  | ΦΟΡΟΙ | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |  |
|  |  | α)[……]· | α)[……]· |  |
|  |  | β)[……] | β)[……] |  |
|  |  | γ.1) [] Ναι [] Όχι | γ.1) [] Ναι [] Όχι |  |
|  |  | -[] Ναι [] Όχι | -[] Ναι [] Όχι |  |
|  |  | -[……]· | -[……]· |  |
|  |  | -[……]· | -[……]· |  |
|  |  | γ.2)[……]· | γ.2)[……]· |  |
|  |  | δ) [] Ναι [] Όχι | δ) [] Ναι [] Όχι |  |
|  |  | Εάν ναι, να | Εάν ναι, να |  |
|  |  | αναφερθούν | αναφερθούν |  |
|  |  | λεπτομερείς | λεπτομερείς |  |
|  |  | πληροφορίες | πληροφορίες |  |
|  |  | [……] | [……] |  |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24 [……][……][……] |

# Γ: Λόγο                                                 Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου25; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε | [] Ναι [] Όχι |
| οποιαδήποτε από τις ακόλουθες |  |
| καταστάσεις26 : |  |
| α) πτώχευση, ή |  |
| β) διαδικασία εξυγίανσης, ή |  |
| γ) ειδική εκκαθάριση, ή |  |
| δ) αναγκαστική διαχείριση από |  |
| εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή |  |
| ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού |  |
| συμβιβασμού, ή |  |
| στ) αναστολή επιχειρηματικών |  |
| δραστηριοτήτων, ή |  |
| ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση |  |
| προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία |  |
| προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου |  |
| Εάν ναι: |  |
| - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: | -[.......................] |
| - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους | -[.......................] |
| ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται |  |
| να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης |  |
| υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής |  |
| νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη |  |
| συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του |  |
| λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις |  |
| περιστάσεις27 | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των |
| ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |

| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
| --- | --- |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα | [] Ναι [] Όχι |

| αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; |  |
| --- | --- |

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

| Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; | [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα	ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

# α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

| Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: |
| --- |
|  | Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση |  |  |
|  | Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |  |  |

Α: Καταλληλότητα

| Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. |
| --- |
|  | Καταλληλότητα | Απάντηση |  |  |
|  | 1) Ο οικονομικός φορέας είναι | […] |  |  |
|  | εγγεγραμμένος στα σχετικά |  |  |  |
|  | επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που |  |  |  |
|  | τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος |  |  |  |
|  | εγκατάστασής33; του: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας |  |  |
|  | Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των |  |  |
|  | ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | εγγράφων): |  |  |
|  |  | [……][……][……] |  |  |
|  | 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

| Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. |
| --- |
|  | Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | Απάντηση: |  |  |
|  | 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής34: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |
|  | 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής35: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |
|  | 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |  |  |
|  | 4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως | (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία) |  |  |

| εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| --- | --- |
| 5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή | [……..........] |
| χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι |  |
| οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί |  |
| στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή |  |
| στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός |  |
| φορέας δηλώνει ότι: |  |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας |
| να έχει προσδιοριστεί στη σχετική | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των |
| προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης | εγγράφων): |
| διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……][……][……] |

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

| Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . |
| --- |
|  | Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Απάντηση: |  |  |
|  | 1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […] Έργα: [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |
|  | 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........] |  |  |
|  | 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να | [……..........................] |  |  |
|  | χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό |  |  |  |
|  | προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές |  |  |  |
|  | υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για |  |  |  |
|  | τον έλεγχο της ποιότητας: |  |  |  |
|  | Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων | [……] |  |  |
|  | έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να |  |  |  |
|  | χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό |  |  |  |
|  | προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές |  |  |  |
|  | υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: |  |  |  |
|  | 3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: | [……] |  |  |
|  | 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [....……] |  |  |
|  | 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: | [] Ναι [] Όχι |  |  |

| Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; |  |
| --- | --- |
| 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: | α)[......................................……] β) [……] |
| 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: | Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] |
| 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να | [] Ναι [] Όχι |
| προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

# Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής  διαχείρισης

| Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. |
| --- |
|  | Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Απάντηση: |  |  |
|  | Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |
|  | Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής  υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

| Περιορισμός του αριθμού | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: | [….] [] Ναι [] Όχι45 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]46 |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός  αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές): [……]

- Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

- Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

- Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

- Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

- Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

- Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

- Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

- Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

- Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

- Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης ΑπρΠετρούπολης 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

- Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

- Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση , συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

- Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

- . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

- Άρθρο 73 παρ. 5.

- Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

- Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

- Πρβλ άρθρο 48.

- Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

- Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

- Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

- Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

- Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

- Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

- Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που

υπερβαίνει τα πέντε έτη.

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που

υπερβαίνει τα τρία έτη.

- Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

- Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

- Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

- Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

# Text boxes

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να  προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας  μόνον:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'  εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει    το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε  τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και  σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία  υπεργολάβων).

| Περιγρα φή | ποσά | ημερομ ηνίες | παραλήπ τες |
| --- | --- | --- | --- |

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι  αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

- δωροδοκία10,11·

- απάτη12·

# τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητε1ς3·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατία1ς4·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.